Показатели по охране окружающей среды за 2012 год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн/год

| Наименование | Выбрасывается без очистки всего | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 24 488,833 | 291 606,984 | 260 322,517 | 55 773,300 |
| твердые вещества | 9,107 | 275 200,469 | 259 949,538 | 15 260,038 |
| газообразные и жидкие вещества | 24 479,726 | 16 406,515 | 372,979 | 40 513,262 |
| диоксид серы | 1,021 | 16 406,515 | 372,979 | 16 034,557 |
| оксид углерода(СО) | 2 257,619 |  |  | 2 257,619 |

Выбросы специфических загрязняющих веществ, тонн/год

| Наименование | Выброшено в атмосферу за отчетный год |
| --- | --- |
| Оксид азота | 1 710,972 |
| Двуокись азота | 3 999,456 |
| Зола твердого топлива от котлов | 8 084,016 |
| Угольная пыль (пыление штабеля угля) |  |
| Зола твердого топлива (пыление золоотвалов) |  |
| Мазутная зола (V2) | 0,001 |
| Прочие специфические загрязняющие вещества- всего | 40,349 |

Сведения об использовании воды.

Забор воды в тыс.куб.м.

| Наименование источника | Забрано или получено всего за год, | Лимит забора воды | Использовано воды всего | в том числе на производственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано, получено, всего | 300 797,047 | 44 970,080 | 275 446,387 | 271 339,371 |
| из поверхностных источников | 284 770,711 | 495 252,500 | 259 424,441 |  |
| из городского водопровода | 532,979 | 1 172,477 | 528,589 |  |
| из подземных источников |  |  |  |  |
| от других предприятий | 15 493,357 | 18 802,000 | 15 493,357 |  |

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах

| Наименование показателя | Сброс в поверхностные объекты | Сверхлимитный |
| --- | --- | --- |
| БПК полная, т | 6,317 |  |
| нефтепродукты, т | 1,937 | 1,161 |
| взвешенные вещества, т | 83,381 | 0,108 |
| сухой остаток, т | 9 010,452 |  |
| алюминий, кг | 1 394,104 |  |
| азот аммонийный, кг | 0,553 |  |
| ванадий, кг | 422,334 | 49,714 |
| железо, кг | 2 176,884 | 324,800 |
| магний, кг | 56 285,561 |  |
| медь, кг | 267,632 | 86,120 |
| мышьяк, кг | 147,634 | 3,824 |
| сульфаты, т | 1 602,837 |  |
| фтор, кг | 12 356,433 |  |
| хлориды, т | 1 862,363 |  |
| фосфаты, кг | 486,966 |  |
| другие вещества, кг | 741 355,630 |  |