Показатели по охране окружающей среды за 2011 год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн/год

| Наименование | Выбрасывается без очистки всего | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 22461,672 | 303239,966 | 274355,470 | 51346,168 |
| твердые вещества | 59,407 | 289217,065 | 274008,635 | 15267,837 |
| газообразные и жидкие вещества | 22402,265 | 14022,901 | 346,835 | 36078,331 |
| диоксид серы | 1,423 | 14022,901 | 346,835 | 13677,489 |
| оксид углерода(СО) | 1 582,371 |  |  | 1582,371 |

Выбросы специфических загрязняющих веществ, тонн/год

| Наименование | Выброшено в атмосферу за отчетный год |
| --- | --- |
| Оксид азота | 2903,710 |
| Двуокись азота | 15943,776 |
| Зола твердого топлива от котлов | 15191,822 |
| Угольная пыль (пыление штабеля угля) | 137,171 |
| Зола твердого топлива (пыление золоотвалов) |  |
| Мазутная зола (V2) | 0,06 |
| Прочие специфические загрязняющие вещества- всего | 112,048 |

Сведения об использовании воды.

Забор воды в тыс.куб.м.

| Наименование источника | Забрано или получено всего за год, | Лимит забора воды | Использовано воды всего | в том числе на производственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано, получено, всего | 291 196.188 | 467908,622 | 265 394.108 | 264 772.248 |
| из поверхностных источников | 268 655.308 | 486 154.300 | 248 532.618 |  |
| из городского водопровода | 466.310 | 549.712 | 466.310 |  |
| из подземных источников | 45.100 |  | 45.100 |  |
| от других предприятий | 22 029.470 | 27 638.000 | 16 350.080 |  |

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах

| Наименование показателя | Сброс в поверхностные объекты | Сверхлимитный |
| --- | --- | --- |
| БПК полная, т | 3.290 |  |
| нефтепродукты, т | 1.424 | 0.633 |
| взвешенные вещества, т | 77.419 |  |
| сухой остаток, т | 8 180.912 |  |
| алюминий, кг | 1 106.050 | 46.950 |
| азот аммонийный, кг | 0.406 |  |
| ванадий, кг | 431.940 | 34.440 |
| железо, кг | 2 228.880 | 176.000 |
| магний, кг | 36 213.440 |  |
| медь, кг | 177.970 | 94.950 |
| мышьяк, кг | 302.520 | 170.420 |
| сульфаты, т | 1 298.401 |  |
| фтор, кг | 15 649.730 | 1 183.730 |
| хлориды, т | 1 747.330 |  |
| фосфаты, кг | 587.700 |  |
| другие вещества, кг | 484393.890 |  |

Перечень мероприятий ОАО «Фортум»

по сокращению негативного воздействия на окружающую среду

в 2011 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование филиала | Затраты тыс. руб. | Экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция систем водоподготовки | Тобольская ТЭЦ Тюменская ТЭЦ-1 | 15200 | Снижение сбросов загрязняющих веществ |
| 2 | Реконструкция золошлакоотвала и системы золошлакоудаления | АТЭЦ | 63900 | Снижение сбросов взвешенных веществ |
| 3 | Сжигание непроектных видов твердого топлива | Челябинская ТЭЦ-2 Аргаяшская ТЭЦ | - 114290 | Снижение выбросов золы и диоксида серы |
| 4 | Разделение выпусков сточных вод | ЧТЭЦ-2 | 6450 | Снижение сбросов фтора, ванадия и мышьяка в оз.Первое |
| 5 | Проектирование обессоливающих установок | Челябинская ТЭЦ-3 | 4050 | Снижение солесодержания сточных вод |
| 6 | Проектирование и строительство рыбозащитного сооружения на водозаборе | ЧТЭЦ-1 | 4936 | Исключение гибели молоди рыбы |
| 7 | Внедрение промышленного использования реагента Гилуфер для водоподготовки вместо натрий-катионирования | ЧГРЭС, ЧТЭЦ-3 | 2000 | Снижение объемов сточных вод, улучшение их качества |
| 8 | Передача золошлаковых отходов для производства силикатного кирпича на ЗАО «ЗЭСК» | ЧТЭЦ-2 |  | Снижение накопленных объемов золошлаковых отходов на золоотвале |